Согласовано                                                                                                                                              Утверждаю

Главный инженер МУП «Управляющая компания»                                                                            Директор МУП «Управляющая компания»

В.М. Челяпов                                                                                                                            Э.В. Арбузов

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях 2013-2014 годов

| Адрес | Перечень работ | Потребность в материалах | Стоимость материалов руб. | Срок исполнения | Отметка о вып. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул.14 Декабря, 5 | Ц.о.: Ревизия задвижек | техпластина |  | II-III кв. |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подъезда №4 |  |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 11 | Ц.о.: Установка вентилей | d20 – 12 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия задвижек d80 | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ремонт (частичная замена) лежака | труба d50 - 30 м |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 17а | Ц.о.: Замена вентиля | d32 – 2 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  | ХВС: Замена вентиля | d20 – 1 шт. |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 19 | Ц.о.: Замена вентиля | d40 – 1 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d32 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентиля | d15 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d32 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: козырек над подъездом | лист оцинк., саморезы, уголок L50 (6м) |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 23 | Ц.о.: Установка вентилей (чердак) | d15 – 8 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 8шт. |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 24 | Замена лежаков ц/о на чердаке и в подвале | труба d25 - 30 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей (развоздушка) | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d25 – 12 шт. |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 27 | Ц.о.: Установка вентилей (развоздушка) | d15 – 8 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 8 шт. |  |  |  |  |
| ул.14 Декабря, 29 | Ц.о.: Установка вентилей (развоздушка) | d15 – 8 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 8 шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Беклемищева, 34 | Ц.о.: Установка вентилей (чердак,подвал) | d15 – 64 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 64 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: восстановление конька кровли | лист оцинк. |  |  |  |  |
| Беклемищева, 85 | Ц.о.: Замена задвижек | d100 – 1 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d80 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 60 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 32 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 32 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена задвижек | d100 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Беклемищева, 89 | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 40 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей (развоздушка) | d15 – 16 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 16 шт. |  |  |  |  |
| Суворова, 12 | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 40 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
| Суворова, 13 | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 30 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 16 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 16 шт. |  |  |  |  |
| Суворова, 14 | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 30 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей (развоздушка) | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
| Суворова, 15 | Ц.о.: Замена задвижек | d80 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВ: Замена вентиля | d50 – 1 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  | Установка вентилей | d15 – 96 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 96 шт. |  |  |  |  |
| пер. Суворова, 3/1 | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 6 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
| пер. Суворова, 5 | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 6 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
| пер. Суворова, 7 | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 6 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трегубова, 40 | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 40 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 8 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 8 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижки | d80 – 2 шт. |  |  |  |  |
| Фестивальная,2,4,10 | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 6 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d50 – 3 шт. |  |  |  |  |
| Фестивальная, 10а | Ц.о.: Замена лежака (чердак, подвал) | труба d25 - 60 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 24 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 24 шт. |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 50 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-4 шт., d50-4 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d50 – 15 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 8 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 7 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d80 | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110-2м – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подвальных дверей-2 шт. | доски, гвозди |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 48 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-4 шт., d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d50 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d15 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d40 – 4 м |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110-2м – 30 шт. |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 52 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-8 шт | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 20 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d40 – 1,5 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подвальных дверей 2 шт. | доски, гвозди |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 54 | Ц.о.: Ревизия задвижек d100-1, d80-1, d50-4 | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d50 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 25 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d76 – 4 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d50 – 6 м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 Декабря, 54 | ХВС: Замена трубопровода | труба d25 – 8 м |  | II-III кв. |  |  |
|  |  | труба d20 – 8 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ремонт ввода | труба d108 – 1 м |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110-2м – 35 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 56 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 10 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 10 шт. |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 58 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d80 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 2,5 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d50 – 1,5 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 8 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Замена трубопровода | труба d40 – 12 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d25 – 9 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d20 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110-2м – 5 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подъездной двери-1 шт. | доски, гвозди |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 60 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 2 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d50 – 20 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 5 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d15 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 6 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входных ступеней |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 25 | Ц.о.: Ремонт т/п | d20 – 2 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d20 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d32 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт дверей – 2, кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 Декабря, 28 | Ц.о.: Замена задвижек | d80 – 2 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: остекление в подъезде | 1,2 м2 |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 9 | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 5 м |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт., d50-4 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 9а | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт., d50-4 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 10 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена задвижки | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входных ступеней |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 15 | Ц.о.: Замена вентилей | d50 – 2 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт тамбура 1 подъезд |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 17 | Ц.о.: Замена вентиля | d50 – 1 шт. |  | II-III кв. |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт кровли, фундамента |  |  |  |  |  |
| Дубовская, 4 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 9 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d40 – 6 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d20 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Замена трубопровода |  |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт слуховых окон | 25 м2 |  |  |  |  |
| Дубовская, 6 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ремонт трубопровода |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена задвижки | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d50 – 2 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена ввода (трасса) | труба d76 – 3 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт слуховых окон | 20 м2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дубовская, 8 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ремонт трубопровода |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена задвижки | d80 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт слуховых окон | 18 м2 |  |  |  |  |
| Чапаева, 33 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-4 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d50 – 4 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d50 – 20 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d25 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 10 шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 6 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт козырька 1подъезд |  |  |  |  |  |
| Чапаева, 35 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-3 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 15 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 10 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 12 шт. |  |  |  |  |
| Чапаева, 37 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d50 – 20 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 15 шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 12 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d50 – 6 м |  |  |  |  |
| Суворова, 6 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d100-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входных ступеней 1 под. |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 28 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Устройство спускников | 15 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 2 шт. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фрунзе, 30 | Ц.о.: Ревизия задвижки d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d25 – 8 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт тамбура, | 2 подъезд |  |  |  |  |
|  | рем. откосов кв.12, | 9 м.п. |  |  |  |  |
|  | потолка в подъезде, | 20 м2 |  |  |  |  |
|  | кровли | 5 л. шифера |  |  |  |  |
| Фрунзе, 32 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d25 – 20 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d50 – 3 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d25 – 6 шт. |  |  |  |  |
| Фрунзе, 34 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d25 – 20 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входных дверей | 2 шт. |  |  |  |  |
| Фрунзе, 36 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входной двери | 1 шт. |  |  |  |  |
| Фрунзе, 38 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижки | d50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт входной двери | 1 шт. |  |  |  |  |
| Фрунзе, 42 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
| Суворова, 3 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
| Суворова, 4 | Ц.о.: Замена задвижек | d50 – 2 шт. |  | II-III кв. |  |  |
| Заводская, 3 | Ц.о.: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 16 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 7 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей, теплоизоляция | d20 – 3 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена лежака | труба d76 – 50 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d25 – 12 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 9 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d80-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена уч.лежака, стояков | труба d110 – 22 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подъезда №2 | эмаль-30кг+10кг,мел-20 шпаклевка100,грунтовка10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заводская, 5 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 22 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d20 – 14 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей, теплоизоляция | d20 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентилей d25-6 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена уч.стояков | труба d110 – 6 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт чердачных люков | 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт кровли кв.14 |  |  |  |  |  |
| Заводская, 7 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-6 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 74 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 6 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 – 12 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d100-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d25 – 20 м |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Замена трубопровода | труба d25 – 20 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт вх.ступеней под.1,2,3,4 | цемент – 500 кг |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт кровли кв.45 |  |  |  |  |  |
| Заводская, 8 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-4 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d80 - 6 шт |  |  |  |  |
|  |  | d50 - 2 шт |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 13 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 17 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 – 8 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задвижек d50-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Перенос вентилей d50-2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: Перенос стояков d25, d20 |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: теплоизоляция |  |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подвальных дверей-3 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: остекление |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заводская, 10 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-14 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d80-1 шт |  |  |  |  |
|  |  | d50-1 шт |  |  |  |  |
|  |  | d100-2 шт |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 18 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 22 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 – 16 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 37 шт. |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена задвижки | d80 - 1 шт |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d76 – 12 м |  |  |  |  |
|  |  | труба ПП d25 – 20 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d25 – 2 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задвижек d50, d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Замена вентилей | d25 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: теплоизоляция |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 60 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: ремонт кровли кв.27 |  |  |  |  |  |
| Заводская, 11 | Ц.о.: Ревизия вентилей d32 – 2 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентиля d32 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Заводская, 12 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-14 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 12 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 14 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 – 22 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 64 шт. |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d100-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 ПП– 22 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: ж/б панель кв.12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заводская, 2 | Ц.о.: Ревизия задвижек d150- 2 шт. d100- 6 шт. d80-32 шт. d50- 6 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d50 – 24 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d20 – 18 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d102 – 12 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d25 – 4 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 7 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d50- 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d80-5 шт. |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задвижек d100- 2 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия вентилей d15,20 – 87 шт. |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: Замена вентилей, теплоизоляция | d25 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена ввода (под.11,19,20) | труба d110 ПП– 10 м |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 ПП– 8 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена вентилей | d25 – 3 шт. |  |  |  |  |
| Заводская, 14 | Ц.о.: Ревизия задвижки d80-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек, | d50- 12 шт. |  |  |  |  |
|  | кран шаров. | d50- 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 47 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d20 – 8 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 – 16 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 ПП – 12 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d100-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 ПП– 12 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: ремонт кровли кв.86 |  |  |  |  |  |
| Заводская, 15 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-4 шт., d50- 10 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 72 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d50- 2 шт., d80- 2 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задв.d100-1 шт., вент. d25,32-12шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия задв.d50-2 шт., d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ГВС: Ревизия вент. d20-7 шт.,уст.вентилей | d20-3 шт., |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа:рем.кровли кв.75, рем.подв.двер.-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заводская, 16 | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена задвижек | d50- 12 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20 – 62 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена вентилей | d15 – 10 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 – 18 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 ПП – 24 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d80-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подвальных дверей - 6 |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 18 | Ц.о.: Ревизия вентилей d32 – 2 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка трубопровода | труба d25 – 3 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентиля | d25 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентилей d32 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: опиловка, примыкание к ДВК |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 20 | Ц.о.: Ревизия вентилей d40 – 2 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d25 – 8 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d25-3 шт.,отвод d25-6шт |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентиля d32 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 22 | Ц.о.: Ревизия вентилей d40 – 2 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d50 – 12 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка трубопровода | труба d20 ПП – 18 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d76 – 4 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентилей d32 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 24 | Ц.о.: Ревизия вентилей d40 – 2 шт., |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | теплоизоляцяция |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентиля d32 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Фрунзе, 26 | Ц.о.: Ревизия вентилей d50 – 2 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка трубопровода | труба d20 ПП – 8 м |  |  |  |  |
|  |  | труба d76 – 2 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентиля d40 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | ХВС: Замена трубопровода | труба d25 – 4 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: опиловка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 Декабря, 30 | Ц.о.: Ревизия задвижек d100-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d20-17 шт. |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода, теплоизоляция | труба d20 ПП – 22 м |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия вентилей d25 – 4 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода (ввод) | труба d160 ПП – 4 м |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 6 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: опиловка, ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 30а | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Замена трубопровода | труба d25 ПП – 20 м |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 - 6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | d20 - 6 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d50-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 ПП – 6 м |  |  |  |  |
| 14 Декабря, 5а | Ц.о.: Ревизия задвижек d80-2 шт., d100-6 шт. | техпластина, б/г М16 |  | II-III кв. |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d40 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Ревизия вентилей d15,20,25 – 38 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Ц.о.: Установка вентилей | d15 - 8 шт. |  |  |  |  |
|  | ХВС: Ревизия задвижки d80-1 шт. | техпластина, б/г М16 |  |  |  |  |
|  | Канализация: Замена трубопровода | труба d110 – 4 м |  |  |  |  |
|  | Стройгруппа: Ремонт подвальных дверей - 6 |  |  |  |  |  |
| 225 км д.д.4,5,6,7 | ХВС: Ревизия вентилей d32 – 4 шт. |  |  | II-III кв. |  |  |

Начальник  ЖЭО  МУП  «Управляющая компания»                                   О.А. Булаев